## Додаток 1
Додаток 1
додаток до порядку використанняя коштів на заходи з енерго збереження на обєктах бюджетної та комунальної сфери, що вінансуються за рахунок коштів обласного бюджету
Заходи з енергозбереження на об'єктах спільної комунальної власності обласної ради, заплановані до виконання у 2019 році
№ п /п | Назва заходу, запланованого до реалізації у 2017 році | Місце впровадження заходу (адреса) | Замовник виконання заходу | Наявність енергопаспорту будівлі або проведення енергоаудиту та його вартість | Вартість заходу, млн. грн | Обсяг економії ПЕР, т умов. палив | Джерела та обсяги фінансування, (1-держбюджет; 2-облбюджет; 3-місбюджет; 4-кредити, гранти, позики тощо; 5-власкошти) млн.грн. | Розрахунковий економічний ефект від впровадження заходу, млн. грн | Термін окупності заходу, років
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Теплове господарство | [9 empty] | 9.7055
Переведення котелень на альтернативні види палива, або їх модернізація, заміна теплових мереж, встановлення індивідуальних теплових пунктів, регуляторів та засобів обліку теплової енергії тощо
Управління культури та туризму
| Встановлення індивідуального тепловогомпункту | м.Житомир, вул. 8 Березня, 5 | ЖОЦНТ | відсутній | 0.677 |  | 2- обласний бюджет
Управління охорони здоровья
1 | Встановлення теплового колектора для обігріву приміщення автономної котельні на електроенергії | м.Житомир, вул. Червоного Хреста,3 | Комунальна установа "Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського" ЖОР | Енергопаспорта виготовляються інженерною службою лікарні | 0.005 |  | 5-власні кошти | - | 1
2 | Заміна водяного лічильника в автономній котельні (2 шт) | м.Житомир, вул. Червоного Хреста,3 | Комунальна установа "Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського" ЖОР | Енергопаспорта виготовляються інженерною службою лікарні | 0.052 |  | 5-власні кошти | - | 1.5
3 | Ремонт насосних станцій та регламентні роботи по ремонту автономних газових котелень (2 шт) | м.Житомир, вул. Червоного Хреста,3 | Комунальна установа "Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського" ЖОР | Енергопаспорта виготовляються інженерною службою лікарні | 0.25 |  | 2-обласний бюджет | - | 1
4 | Перепакування систем опалення | м.Житомир, вул. Червоного Хреста,3 | Комунальна установа "Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського" ЖОР | Енергопаспорта виготовляються інженерною службою лікарні | 0.12 |  | 2-обласний бюджет | - | 1
5 | Зміна окремих дільниць теплотраси до корпусів №1, № 2, № 5 та харчоблоку | м.Житомир, вул. Червоного Хреста,3 | Комунальна установа "Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського" ЖОР | Енергопаспорта виготовляються інженерною службою лікарні | 0.35 |  | 2-обласний бюджет |  | 1 рік
6 | Заміна теплових мереж в ендокринологічному, урологічному, гінекологічному відділеннях та кабінеті КТ | м.Житомир, вул. Червоного Хреста,3 | Комунальна установа "Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського" ЖОР | Енергопаспорта виготовляються інженерною службою лікарні | 0.0185 |  | 2-обласний бюджет |  | 1 рік
7 | Встановлення єдиного пункту обліку газу обласного бюро судово-медичної експертизи ЖОР | м.Житомир, вул.Володимирська,10 | Обласне бюро судово-медичної експертизи ЖОР | відсутній | 0.05 |  | 2-обласний бюджет | - | -
8 | Капітальний ремонт системи опалення | м.Житомир, вул.Пушкінська,1 | Комунальна установа "Обласний медичний консультативно-діагностичний центр" ЖОР | відсутній | 1.14 | 5.71 | 2-обласний бюджет | 0.078 | 14.6
9 | Встановлення радіомодуля в газовій котельні | м.Житомир, майдан Перемоги,10А | ПАТ "Житомиргаз" | + | 0.3 | - | 2-обласний бюджет | - | -
10 | Заміна водонагрійних котлів НИИСТУ-5 на енергоефективні котли, що працюють на біомасі | м.Житомир, вул.Комерційна,2 | Комунальна установа "База спецмедпостачання" | + | 1.2 | - | 2-обласний бюджет | - | 0.3
11 | Ремонт котельні (заміна теплообмінників та тепловідбиваючих дзеркал) | м.Житомир, вул.Комерційна,2 | Комунальна установа "База спецмедпостачання" | + | 0.05 | - | 2-обласний бюджет | -
12 | Заміна водогінної та теплової мережі в підвальному приміщенні та стояків | Житомирський район, с.Станішівка, шосе Сквирське,6 | Комунальна установа "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" ЖОР | Енергетичний паспорт в наявності | 0.8 | - | 2-обласний бюджет | - | -
13 | Провести ревізію та ремонт тепловузлів всіх блоків | Житомирський район, с.Станішівка, шосе Сквирське,6 | Комунальна установа "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" ЖОР | Енергетичний паспорт в наявності | 0.02 | - | 2-обласний бюджет | - | -
14 | Гідрохімічна промивка системи опалення всіх корпусів (дефектний акт) | Житомирський район, с.Станішівка, шосе Сквирське,6 | Комунальна установа "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" ЖОР | Енергетичний паспорт в наявності | 0.5 | - | 2-обласний бюджет | - | -
15 | Модернізація котельні | м.Новоград-Волинський, вул.Косачів,6б | Медичний коледж | відсутній | 0.5 | - | 2-обласний бюджет | - | -
16 | Заміна теплової мережі | м.Новоград-Волинський, вул.Косачів,6б | Медичний коледж | відсутній | 0.18 | - | 2-обласний бюджет | - | -
17 | Заміна теплових мереж | 10002 м.Житомир, вул.Фещенка Чопівського,24/4 | Комунальна установа "Обласний онкологічний диспансер" ЖОР | так | 2.6 | 16% | 2-обласний бюджет | 0.21 | 12.3
18 | Капітальний ремонт теплових мереж | Україна, м. Житомир, вул. Кибальчича 16 | Комунальна установа "Обласний центр крові" ЖОР | відсутній | 0.35 | - | 2-обласний бюджет | - | -
19 | Заміна котлів НИИСТУ (закінчився срок експлуатації) на котли РЕТРО | Житомирська область, Овруцький район, с.Прилуки, вулиця Молодіжна | Житомисрька обласна психіатрична лікарня №2 ЖОР | відсутній | 0.6 | 40% | 2-обласний бюджет | 0.8 | 1 рік
9.0285
Управління освіти і науки
1 | Переведення котельні на альтернативний вид палива | Комунальний заклад «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» Житомирської обласної ради (10007, м. Житомир, вул. Коростишівська, 15) | управління освіти і науки ОДА | відсутній | 5.203 | - | 4-кредити,гранти,позики -760,0; 2-облбюджет-9646,0 | - | -
2 | Переведення котельні на альтернативний вид палива | Гришковецька гімназія Бердичівської районної ради Житомирської області (13337 Україна, Житомирська область, Бердичівський район, смт Гришківці, вул. Червоний Промінь, 3 | управління освіти і науки ОДА | відсутній | 5.203 | - | 4-кредити,гранти,позики -760,0; 2-облбюджет-9646,0 | - | -
10.406
Термомодернізаця | [9 empty] | 3800.332
(Утеплення стін/горищ/фундаментів приміщень бюджетних закладів, заміна вікон/дверей, тощо)
Управління культури та туризму
| Утепленя стін, горища,приміщень | м.Житомир, вул. 8 Березня, 5 | ЖОЦНТ | відсутній | 0.753 |  | 2-обласний бюджет
| Заміна дверей (6 шт) | м.Житомир, вул. Пушкінська, 28 | Житомирське музичне училище ім. В.С. Косенка | відсутній | 0.039 |  | 2-обласний бюджет
| Заміна вікон на металопластикові (8 шт) | м.Житомир, вул. Пушкінська, 28 | Житомирське музичне училище ім. В.С. Косенка | відсутній | 0.052 |  | 2-обласний бюджет
| Утепленя горища приміщеня бібліотеки | м.Житомир, вул. Пушкінська, 36 | Обласна бібліотека для дітей ЖОР | відсутній | 0.03 |  | 2-обласний бюджет
0.874
Управління охорони здоровья
1 | Утеплення стін дитячого відділення обласного протитуберкульозного диспансеру ЖОР | смт.Гуйва, вул.Бердичівська,64, Житомирського району | Обласний протитуберкульозний диспансер ЖОР | відсутній | 0.7 | - | 2-обласний бюджет | - | -
2 | Заміна вікон та дверей обласного протитуберкульозного диспансеру ЖОР | смт.Гуйва, вул.Бердичівська,64, Житомирського району | Обласний протитуберкульозний диспансер ЖОР | відсутній | 1.8 | - | 1-державний бюджет | - | -
3 | Заміна дверей у відділенні судинної хірургії, урологічному, кардіохірургічному, пульманологічному відділеннях | м.Житомир, вул. Червоного Хреста,3 | Комунальна установа "Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського" ЖОР | Енергопаспорта виготовляються інженерною службою лікарні | 0.115 |  | 2-обласний бюджет |  | 2
4 | Капітальний ремонт та утеплення корпусу № 5 з корегуванням проектно-кошторисної документації. Капітальний ремонт та утеплення корпусів № 1, № 2, № 3, № 4, харчоблоку з виготовленням проектно-кошторисної документації | м.Житомир, вул. Червоного Хреста,4 | Комунальна установа "Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського" ЖОР | Енергопаспорта виготовляються інженерною службою лікарні | 25 |  | 2-обласний бюджет |  | 2
5 | Ремонт, утеплення вентиляційних каналів, даху адміністративної будівлі, корпусу № 3, № 5, даху, стін приміщення для МРТ та градирні | м.Житомир, вул. Червоного Хреста,3 | Комунальна установа "Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського" ЖОР | Енергопаспорта виготовляються інженерною службою лікарні | 0.28 |  | 2-обласний бюджет |  | 2
6 | Заміна вікон у відділеннях лікарні (корп.№1, №2, №3, №4) | м.Житомир, вул. Червоного Хреста,3 | Комунальна установа "Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського" ЖОР | Енергопаспорта виготовляються інженерною службою лікарні | 0.28 |  | 5-власні кошти |  | 2
7 | Утеплення горища | м.Житомир, вул.Володимирська,10 | Обласне бюро судово-медичної експертизи ЖОР | відсутній | 0.9 |  | 2-обласний бюджет | 0.055 | 2.5
8 | Капітальний ремонт фасаду корпусу №2 (утеплення та термоізоляція стін - 12,0 тис.м.кв.) |  |  | відсутній | 1486.6 | 19.76 | 2-обласний бюджет | 0.33 | 4.6
9 | Капітальний ремонт фасаду корпусу №3 (утеплення та термоізоляція стін - 12,0 тис.м.кв.) |  |  | відсутній | 1486.6 | 20 | 2-обласний бюджет | 0.33 | 4.6
10 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та дверей) корпусу №2 |  |  | відсутній | 384 | 19.78 | 2-обласний бюджет | 0.16 | 2.4
11 | Капітальний ремонт будівлі (заміна вікон та дверей) корпусу №3 |  |  | відсутній | 384 | 19.78 | 2-обласний бюджет | 0.16 | 2.4
12 | Капітальний ремонт будівлі з утепленням стін, заміною горища, заміною вікон та дверей | Житомирський район, с.Зарічани, вул.шосе Бердичівське,3 | Обласна психіатрична лікарня №1 ЖОР | Енергопаспорт є в наявності | 0.115 | - | 2-обласний бюджет | - | -
13 | Термомодернізація фасаду, утеплення даху, заміна вікон та віконих блоків, заміна дверних блоків, теплоізоляція цокольного перекриття, модернізація системи внутрішнього освітлення, реконструкція котельні. | м.Житомир, вул.Чуднівська,99 | КВНЗ "Житомирський базовий фармацевтичний коледж" Житомирської обласної ради | Енергоаудит проведений у січні 2019р. Вартість 35,640 тис.грн | 8.5 | Зменшення викидів СО2 в розмірі 142,48тон/рік | 2-обласний бюджет | - | -
14 | Термосанація гуртожитку | м.Житомир, вул.Шевченко,13 | КВНЗ "Житомирський медичний інститут" ЖОР | Енергоаудит проведений в серпні 2018 року., безкоштовно, є в наявності проектна документація | 9.4 | 30% | 1-державний бюджет - 8,5 млн.грн., 2-обласний бюджет - 0,9 млн.грн. | - | -
15 | Заміна вікон на металопластикові, 11 шт | м.Житомир, вул.Пушкінська,1 | Комунальна установа "Обласний медичний консультативно-діагностичний центр" ЖОР | відсутній | 0.04 | 0.78 | 2-обласний бюджет | 0.01 | 4
16 | Заміна вікон | м.Житомир, вул.Покровська | Комунальна установа Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я | відсутній | 0.065 | 2.58 | 2-обласний бюджет | 0.027 | 2.4
17 | Утеплення стіни до ПАТ "Електровимірювач" | м.Житомир, майдан Перемоги,10А | Комунальна установа Обласний медичний центр здоров'я та спортивної медицини ЖОР | відсутній | 0.1 | - | 2-обласний бюджет | - | -
18 | Заміна вікон на прольотах будівлі (9 вікон) | м.Житомир, майдан Перемоги,10А | Комунальна установа Обласний медичний центр здоров'я та спортивної медицини ЖОР | відсутній | 0.1 | - | 2-обласний бюджет | - | -
19 | Капітальний ремонт покрівлі | м.Житомир, вул.Карабельна,8 | Комунальна установа Житомирський обласний будинок дитини №1 ЖОР | відсутній | 1.98 | - | 2-обласний бюджет | - | -
20 | Утеплення зовнішніх стін приміщень закладу | м.Житомир, вул.Карабельна,8 | Комунальна установа Житомирський обласний будинок дитини №1 ЖОР | відсутній | 2.29 | - | 2-обласний бюджет | - | -
21 | Заміна вікон на металопластикові | м.Житомир, вул.Грушевського,33-А | Комунальна установа "Житомирське обласне стоматологічне об'єднання" ЖОР | Відсутній | 0.5 | - | 2-обласний бюджет | 0.1 | 5
22 | Утеплення фасаду приміщень для зберігання ліків | м.Житомир, вул.Комерційна,2 | Комунальна установа "База спецмедпостачання" | + | 1.5 | - | 2-обласний бюджет | 0.15
23 | Заміна вікон та дверей | м.Житомир, вул.Комерційна,2 | Комунальна установа "База спецмедпостачання" | + | 0.35 | - | 2-обласний бюджет | - | -
24 | Заміна вікон та дверей | м.Житомир, вул.Комерційна,2 | Комунальна установа "База спецмедпостачання" | + | 0.4 | - | 2-обласний бюджет | - | -
25 | Утеплення та оздоблення лікувального та поліклінічного корпусів, заміна вікон на металопластикові, ремонт (заміна) покрівлі | Житомирський район, с.Станішівка, шосе Сквирське,6 | Комунальна установа "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" ЖОР | Робочий проект в наявності (інвесторська кошторисна документація) 2012 року, виготовлена колективним підприємством "Житомирпроект" | 29.8 | Очікувані обсяги скорочення видатків парникових газів - 407 т/рік, зменшення витрат тепла - 381090 ккал/год, зменшення витрат тепла на інфільтрацію-294476 ккал/год, зменшення витрат газу-286165 куб.м/рік, економія електроенергії | 1-державний бюджет | 1059,6 тис.грн./рік | 10
26 | Заміна вікон | м.Житомир, вул.Р.Шухевича ,2-А | Комунальна установа обласне паталого-анатомічне бюро ЖОР | відсутній | 0.05 | 0.01 | 2-обласний бюджет | 0.01 | 5
27 | Утеплення стін фасаду | м.Новоград-Волинський, вул.Косачів,6б | Медичний коледж | відсутній | 0.2 | - | 2 | - | -
28 | Термосанація головного корпусу | 10002 м.Житомир, вул.Фещенка Чопівського,24/4 | Комунальна установа "Обласний онкологічний диспансер" ЖОР | так | 9.8 | 0.25 | 2-обласний бюджет | 2.8 | 3.5
29 | Капітальний ремонт лікувального корпусу (заміна вікон на пластикові) | м.Бердичів, вул.Європейська,52 | Комунальне неприбуткове підприємство "Госпіталь ветеранів війни" ЖОР | відсутній | 0.609 | - | 2-обласний бюджет | - | -
30 | Утеплення зовнішніх стін фасаду будівлі площею 2400 м2 | Україна, м. Житомир, вул. Кибальчича 16 | Комунальна установа "Житомирський обласний центр крові" ЖОР | відсутній | 3.12 | - | 2-обласний бюджет | - | -
31 | Заміна вікон на металопласти-кові енерго-зберігаючі 76шт./253,5 м2 | Україна, м. Житомир, вул. Кибальчича 16 | Комунальна установа "Житомирський обласний центр крові" ЖОР | відсутній | 0.529 | - | 2-обласний бюджет | - | -
3799.458
Засоби освітлення
(Встановлення енергозберігаючих ламп внутрішнього та зовнішнього освітлення)
Управління культури та туризму
1 | заміна освітленя на енергозберігаючі світлодіодні панелі (310 шт) | м.Житомир, вул. Пушкінська, 28 | Житомирське музичне училище ім. В.С. Косенка | відсутній | 0.232 |  | 2-обласний бюджет
2 | Придбаня світлодіодних ламп (160 шт.х60,00 грн) | м.Житомир, вул. Пушкінська, 36 | Обласна бібліотека для дітей ЖОР | відсутній | 0.01 |  | 2-обласний бюджет
3 | Придбаня світлодіодних ламп (7 шт.х200,00 грн) | м.Житомир, вул. Пушкінська, 36 | Обласна бібліотека для дітей ЖОР | відсутній | 0.001 |  | 2-обласний бюджет
0.243
Управління охорони здоров'я
2 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | м.Житомир, вул. Червоного Хреста,3 | Комунальна установа "Обласна клінічна лікарня ім.О.Ф.Гербачевського" ЖОР | Енергопаспорта виготовляються інженерною службою лікарні | 0.09 |  | 5-власні кошти |  | 1
3 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | Житомирський район, с.Зарічани, вул.шосе Бердичівське,3 | Обласна психіатрична лікарня №1 ЖОР | Енергопаспорт є в наявності | 0.012 | - | 2-обласний бюджет | - | -
4 | Установка освітлення спортивної зали | м.Житомир, вул.В.Бердичівська,46/15 | КВНЗ "Житомирський медичний інститут" ЖОР | Проведений в серпні 2018 року, безкоштовно | 0.07 | - | 2-обласний бюджет | 0.05 | 1.3
5 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | м.Житомир, вул.Покровська | Комунальна установа Автобаза санітарного транспорту лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я | відсутній | 0.0061 | 0.236 | 2-обласний бюджет | 0.0021 | 1.75
6 | Встановлення енергозберігаючих ламп внутрішнього та зовнішнього освітлення | Житомирська область, м.Коростишів, Лісовий масив,7 | Обласний протитуберкульозний санаторій для дорослих "Лісова казка" ЖОР | відсутній | 0.009 | - | 2-обласний бюджет | 0.07 | 1
7 | Встановлення енергозберігаючих ламп внутрішнього освітлення | м.Житомир, вул.Грушевського,33-А | Комунальна установа "Житомирське обласне стоматологічне об'єднання" ЖОР | Відсутній | 0.1 | - | 2-обласний бюджет | 0.05 | 2
8 | Встановлення енергозберігаючих ламп внутрішнього освітлення | м.Житомир, вул.Комерційна,2 | Комунальна установа "База спецмедпостачання" | + | 0.027 | - | 2-обласний бюджет | - | -
9 | Встановлення енергозберігаючих ламп внутрішнього освітлення | м.Житомир, вул.Комерційна,2 | Комунальна установа "База спецмедпостачання" | + | 0.02 | - | 2-обласний бюджет | - | -
10 | Встановлення енергозберігаючих ламп внутрішнього освітлення | м.Житомир, вул.Комерційна,2 | Комунальна установа "База спецмедпостачання" | + | 0.015 | - | 2-обласний бюджет | - | -
11 | Заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі | Житомирський район, с.Станішівка, шосе Сквирське,6 | Комунальна установа "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" ЖОР | Енергетичний паспорт в наявності | 0.15 | 111,0 тис.квт/год | 2-обласний бюджет | 0.3 | -
12 | Заміна ламп розжарювання зовнішнього освітлення території лікарні на енергоефективні | Житомирський район, с.Станишівка, шосе Сквирське, 6 | Комунальна установа “Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня” Житомирської обласної ради | Енергетичний паспорт в наявності | 0.08 | 1,7 тис.квт/год | 2-обласний бюджет | 0.01 | -
14 | Заміна на енергозберігаючі лампи та світильники | м.Житомир, вул. Р.Шухевича,2А | Комунальна установа Житомирський обласний перинатальний центр ЖОР | відсутній | 0.05 | - | 2-обласний бюджет | - | -
15 | Встановлення енергозберігаючих ламп | м.Новоград-Волинський, вул.І.Мамайчука,10 вул.Ушакова,10 вул.Косачів,6б | Медичний коледж | відсутній | 0.016 | - | 2-обласний бюджет | - | -
16 | Встановлення енергозберігаючих ламп внутрішнього освітлення | 10002 м.Житомир, вул.Фещенка Чопівського,24/4 | Комунальна установа "Обласний онкологічний диспансер" ЖОР | так | 0.13 | 0.6 | 2-обласний бюджет | 0.025 | 5.2
17 | Заміна ламп накалювання на енергозберігаючі в кількості 60 штук | Навчальний корпус №1 м.Бердичів,вул.Шевченка,14; корпус №3 м.Бердичів, вул.В.Чорновола,2 | КВНЗ "Бердичівський медичний коледж" ЖОР | Відсутній | 0.0042 | - | 2-обласний бюджет | - | -
|  |  |  | 0.9413 | 0.6983
Відновлювальна енергетика та інші заходи
(Встановлення сонячних колекторів та фотогальванічних систем, теплових насосів, рекуперативних теплообмінників, тощо).
Управління охорони здоров'я
1 | Встановлення дизель-генератора з автоматичним включенням для електропостачання відділень: анестезіології та операційних блоків в лікувальному корпусі лікарні. | Житомирський район, с.Станишівка, шосе Сквирське, 6 | Комунальна установа “Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня” Житомирської обласної ради | Робочий проект 2014 року в наявності, виготовлений КП «Житомирпроект» | 1.3 | - | 1-державний бюджет | - | -
| Встановлення сонячних колекторів на даху лікарні (підігрів гарячого водопостачання). | Житомирський район, с.Станишівка, шосе Сквирське, 6 | Комунальна установа “Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня” Житомирської обласної ради | Енергетичний паспорт в наявності | 5 | 1100 Гкал | 1-державний бюджет | 1.7 | -
6.3